15招让你变高手新手装修宝典曝光

<p>   装修时，有很多准备工作需要提前做，关于这些，你又知道多少？来看看专为装修中的菜鸟们准备的17个提醒吧，一定要仔细看哦~  1、工具到位，准备就绪 装修前，必须准备好的几样东西放在你的包包里。卷尺(5m)、计算器、大板夹(夹单子、收据用)，另外，最好提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种，贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上，可防脏物堵塞。 2、选择良辰吉日，放炮开工 在工人进场之前，最好将家里的角角落落亲自测量一遍，拿笔尺记下来，标清楚。明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。 3、主体拆改，让空间更实用 主体拆改是最先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等。拆改完的垃圾，要及时清理出去，保证室内的清洁，也是为了方便施工。此时，该把成品门定下来了。这时最好把橱柜、抽油烟机、灶具、热水器逛透，并尽量确定下来。 4、水电改造，安排好每个空间的用途 水电改造是最重要的环节，一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。水电改造前，橱柜设计师应上门进行第一次测量，帮你确定好电源、水路的改造方案。热水器，也最好派人来根据你所确定的型号，设计好电源、上下水接口的位置。提醒：水盆下面的墙上，最好留电源插座，方便装厨宝。空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上，避免以后空调直接对着人吹。强电和弱点要保持20公分的间距，例如，插座和网线间要留20公分距离 5、包立管，把难看的管道包起来 考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境，包立管的材料一定不能用木龙骨!即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。包立管用轻钢龙骨，或者红砖。轻钢龙骨省地方，但最牢固好用的是红砖。这时需要购好瓷砖、勾缝剂等。家具要提早定，留好工期，至少要15天左右，一般一个月以上的时间比较好。提醒：包管道千万不要把有检修口的地方包住，万一渗水都找不出原因。</p><p><img src="/static-img/DBuez23NUh4mQ7GNODJQgsVxQ-7x4_9Br3ySPGS8nOj1250OMGdLvBIZrgsclD7b.jpg"></p><p><a href = "/doc/11022-15招让你变高手新手装修宝典曝光.doc" rel="alternate" download="11022-15招让你变高手新手装修宝典曝光.doc"  target="_blank">下载本文doc文件</a></p>