与变频器系统相比 数码涡旋有什么优势

<p>   与变频器系统相比，数码涡旋有许多优点：  数码涡旋系统的变容量范围最宽，达 10-100％。变频器系统的变容量范围经常以压缩机的频率范围指示，一般为40-120 赫兹。在变换到系统中后，变容量范围仅为50-100％。  数码涡旋的除湿控制性能更好， 能提供舒适的相对湿度 。  数码涡旋的电子装置非常简单，因此整机生产商可更容易制造数码涡旋系统。  数码涡旋没有电磁干扰问题。  由于数码涡旋具有更宽范围并无级的变容量输出，因此系统有更精确的室温控制。  因为数码涡旋的整体系统结构简单得多，所以系统的可靠性提高。  整机生产商只需要两块数码控制板即可开发出完整的型号系列 – 一块用于单压缩机系统，另一块用于并联/三联系统。</p><p><img src="/static-img/AMf7ECJPu65yLYRew3Da2dmdMhdOwJGyY5Fblc3It_vUhts2zgdo60PCngw8ANgF.jpg"></p><p><a href = "/doc/16459-与变频器系统相比 数码涡旋有什么优势.doc" rel="external nofollow" download="16459-与变频器系统相比 数码涡旋有什么优势.doc"  target="_blank">下载本文doc文件</a></p>